Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu

73-120 Chociwel. ul. H. Dąbrowskiego 15

Informuję , że w związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Wymiana pokrycia dachu w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu” znak postępowania 1/ZPO/P/2011, w dniu 23.03.2011 wpłynęły zapytania jak niżej:

Pytanie nr 1. . Prosimy o udostępnienie (na stronie internetowej Zamawiającego) rzutu dachu (wymiary,  spadki, kształt) oraz szkicu instalacji odgromowej,

Ad 1. Zamawiający  nie posiada dokumentacji projektowej dotyczącej rzutu dachu oraz instalacji odgromowej. W/w roboty traktowane są jako roboty remontowe  w związku z  powyższym Zamawiający wykonał  przedmiar  robót niezbędnych do wykonania   zadnia   w który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego Nowa instalacja odgromowa powinna przebiegać  po takich samych trasach jak instancja odgromowa pierwotna – która   musi zostać zdemontowana w celu ułożenia blacho dachówki.  Dach budynku  szkoły jest  dwuspadowy o nachyleniu około 38 o

Wykonawca jest zobowiązany  przedstawić wycenę  na podstawie przedstawionego przedmiaru robót.

Pytanie nr 2 . Prosimy o określenie koloru blacho dachówki.

Ad. 2 W związku z tym , że jest remontowana tylko część dachu budynku proponujemy kolor, który pasował by do reszty pokrycia dachowego. Może być w kolorze brązowym

ewentualnie kasztan.

Pytanie nr  3. W poz. 22 przedmiaru  - prosimy o podanie długości łącznej ław kominiarskich, oraz wymaganego materiału z jakiego maja być ławy,

Ad. 3  Poz. 22  przedmiaru dotyczy  montażu ławy kominiarskich   szt. 7 o długości każda  0,8mb. Ława powinna być  wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze dachu

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający przewiduje konieczność montażu płotków śniegowych, jeżeli tak to w  jakiej ilości i jakiego rodzaju,

Ad. 4 W chwili obecnej zamawiający nie przewiduje montażu płotków  śniegowych

Pytanie nr 5. Czy wywóz i utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórek (dachówka, drewno, blacha), obciąża Wykonawcę.

Ad. 5 Wywóz i utylizacja  gruzu i odpadów  z rozbiórki  (dachówka, drewno, blacha ) obciąża  Wykonawcę powinna być  uwzględniona w kosztach ogólnych kosztorysu.

D y r e k t o r

Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu

mgr. Ewa Dadyńska