Chociwel, 28.09.2010 r.

Wyjaśnienie  II

dotyczące robót instalacyjnych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej  w Karkowie„

- Zbiornik na ścieki wg projektu (z tworzywa sztucznego PCV).

  - Wentylator EDM 160 montować w  pomieszczeniu WC i WC dla osób niepełnosprawnych – 2  szt. Przewody  wentylacyjne  przyjęto  dł. 62 mb (z  nadmiarem).

  - Należy ująć nawietrzaki podokienne szt. 12    A/1.5.

  - Wentylator  dachowy na podstawie zgodnie z  technologią  producenta. Kratki wentylacyjne A/I/100x 400 szt. 24 / 12 wewnątrz i 12 zewnątrz.

5. Amenostaty szt. 8  montaż  w pomieszczeniach  bez  wentylacji  ze wspomaganiem       mechaniczny, wyrzutnia szt. 2

6. Poręcze muszla i umywalka w pomieszczeniu  WC dla niepełnosprawnych wg projektu (patrz  technologia).

Z poważaniem

mgr Ewa Ludwińska

Burmistrz Chociwla