Chociwel, 28.09.2010 r.

Wyjaśnienie  III

dotyczące robót elektrycznych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej  w Karkowie„

Ad. 1. Typy opraw przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową branży elektrycznej (łącznie 36 sztuk) jak niżej:

a) oprawa świetlówkowa 2 x 36 W, IP 20 – sztuk 13;

b) oprawa świetlówkowa 2 x 36 W, IP 20 z modułem awaryjnym 3 h. - sztuk 4;

c)  oprawa świetlówkowa 2 x 36 W, IP 65 – sztuk 1;

d)  oprawa świetlówkowa 2 x 18 W, IP 44 – sztuk 2;

e) oprawa oświetleniowa typu plafoniera 2 x PLS 9 W, IP 55 – sztuk 5;

f)  oprawa oświetleniowa typu plafoniera 2 x PLS – 9W, IP 55 z modułem awaryjnym 3 h. - sztuk 1.

g)  oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym 3h. z piktogramem wskazującym drogę ewakuacyjną – sztuk 2;

h)  oprawa oświetleniowa typu „kinkiet” 1 x 40 W – sztuk 4.

i) oprawa oświetlenia zewnętrznego do wbudowania IP 65 świetlówki kompaktowe TC-D, 1 x 26 W – sztuk 4.

Ad. 2. Należy ując instalację odgromową i uziemiającą zgodnie z projektem.

Ad 3. Zgodnie z projektem zasilanie wentylatorów 35 W (sztuk 2) należy wykonać z obwodu oświetleniowego Nr 1.

Z poważaniem

mgr Ewa Ludwińska

Burmistrz Chociwla